南宁轨道交通集团运营分公司2021年建材类物资采购项目补充公告

致各有关比选申请人：

南宁轨道交通集团运营分公司2021年建材类物资采购项目（项目编号：NNGD-YY-BXJC-2021007），对比选文件中第五章第二条《技术需求及数量表》补充如下：

| 序号 | 货物名称 | 性能参数要求 | 参考品牌 |  | 单位 | 1号线 |  | 2号线 |  | 3号线 |  | 4号线 |  | 5号线 |  | 总数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 |  |  |
| 1 | 重型电缆井盖 | 直径：φ770mm，厚度：61mm，行人承载等级：D级，行车承载等级：D级， 其他要求：井盖表面应有凸起的防滑花纹，井盖上要标明电力标识，注明南宁轨道公司logo及联系方式，同时要求密封防水、防跳、防噪、防盗，内包含电缆井外盖、内盖和边框。 | 广西壹企建筑材料有限公司、南宁益创建材有限公司、南宁市强力井盖厂 |  | 套 |  |  |  |  | 2021-03-WX-35035 | 6 |  |  |  |  | 6 | LOGO 附图 |
| 2 | 护栏网 | 双边丝，颜色：草绿色，材质：低碳钢丝，塑后网线直径不低于5.5mm，网孔75*150mm，表面整体浸塑处理，底盘立柱，立柱壁厚不低于1.8mm，立柱直径不低于48mm，适用于水泥地面安装，高度不低于1.8米，长度3米，长度可根据实际需求调整。配套双开式门，门扇材质与网线材质一致，带门锁（厂家包安装）。对开门尺寸为3m | 鑫硕、映美 |  | 米 | 2021-01-JDX-02741 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 3 | 美标闭门器 | 美标1-6号力可调，关门、闭锁速度可调，开门缓冲，最大门宽1470MM，门重300KG | 洛科韦尔、史丹利、亚萨合莱 |  | 套 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34252 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 4 | 气密锁 | 锁边距70MM，中心距115MM，适用门高2100MM，适用门厚58-66MMD=2100MM,M=1100MM，配套双扇门使用 | 洛科韦尔、安朗杰、MIWA(美和) |  | 套 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34254 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 | 玻璃门锁芯 | 客服中心玻璃门专用锁芯，材质：纯铜，每把锁芯配3根钥匙，由厂家现场配型生产。 | 得力达、金点原子 |  | 把 | 2021-01-KY-04031 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 6 | 车站通道门锁锁芯 | 材质：304不锈钢拉丝 规格：35*29*29mm | 索玛、金点子、得力达 |  | 套 | 2021-01-WX-34379 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 附图 |
| 7 | 美标推杆逃生锁 | 双开，天地插杆式，适用门宽1000-1500MM，门高2100MM | 洛科韦尔、安朗杰、亚萨合莱 |  | 套 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34253 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 8 | 控制柜连杆锁 | 锌合金，黑色，165mm*30mm，开孔尺寸（上50mm*25mm，下50mm*25mm），孔距约45mm。 | 得力达、思晞、金点原子 |  | 把 | 2019-01-WX-18701 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 附图 |
| 9 | 防火门锁匣门锁 | 门扇材质:木门,钢制门,铝合金门 适用门厚:45-55mm 把手材质:304不锈钢 把手护圈:Φ53*8mm 带锁芯和钥匙 | 洛科韦尔、安朗杰、亚萨合莱 |  | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34255 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
| 10 | 钢质防火门把手 | 材质：304不锈钢拉丝 规格：杆122mm 直径19mm 把手护圈：58*67MM 带回位弹簧，适合35-60mm门厚 | 东成、杭州盾牌、大贝 |  | 个 | 2021-01-WX-34380 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 附图 |
| 11 | 卫生间隔断门把手 | 外径38mm，长度42mm，拉丝不锈钢，带两个螺钉孔 | 五一、科美格 |  | 个 |  |  | 2019-02-WX-20916 | 130 |  |  |  |  |  |  | 130 | 附图 |
| 12 | 钢管 | 无缝钢管，材质：不锈钢304，外径32mm,壁厚2mm，长度5米，表面拉丝 | 中祥、广发 |  | 根 | 2021-01-CL-31212 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 13 | 钢管 | 无缝钢管，材质：不锈钢304，外径42mm,壁厚3mm，长度5米，表面拉丝 | 中祥、广发 |  | 根 | 2021-01-CL-31213 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 14 | 镀锌钢管 | DN150，PN1.6，6米/根 | 中祥、华朔、广发 |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 2021-04-WX-34137 | 5 |  |  | 5 |  |
| 15 | 镀锌钢管 | DN65，6米/根，国标 | 中祥、华朔、广发 |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 2021-04-WX-34138 | 5 |  |  | 5 |  |
| 16 | 镀锌钢管 | 无缝镀锌DN200，6米/根，国标，PN1.6 | 杉达瑞、中祥、广发 |  | 根 | 2021-01-WX-32721 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 镀锌钢管 | 无缝镀锌DN250，6米/根，国标，PN1.6 | 杉达瑞、中祥、广发 |  | 根 | 2021-01-WX-32722 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 | 镀锌钢管 | DN100,6米/根，国标 | 中祥、华朔、广发 |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 2021-04-WX-34139 | 5 |  |  | 5 |  |
| 19 | 紫铜线 | 双股，直径0.4mm，长度50米，材料T2紫铜，软线 | 奥博泰、友振金属 |  | 卷 | 2021-01-JDX-02427 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 20 | 线坠 | 重量400g，锥型不锈钢制线坠，带6m长尼龙线 | 得力、蓝达 |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-05-WX-36035 | 1 | 1 |  |
| 21 | 铁链条 | 链长600mm，内长35mm，内宽20mm，链粗8mm，淬火防腐 | 高鹏、美瑞特 |  | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-05-WX-35964 | 42 | 42 |  |
| 22 | 传动链条 | ANSI链号 60，金属传动链条，单排，长1.5米 | 东成、杭州盾牌、美瑞特 |  | 条 | 2021-01-WX-32723 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 传动链条 | ANSI链号 50，金属传动链条，单排，长1.5米 | 东成、杭州盾牌、美瑞特 |  | 条 | 2021-01-WX-32724 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 24 | 钢丝螺套 | 型号：M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20，材质：不锈钢。 | 格立森、美瑞特 |  | 套 | 2021-01-JDX-02742 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 25 | 镀锌铁丝 | φ1.2mm（18#） | 展斌、浩灿、互之诚 |  | 公斤 |  |  |  |  | 2021-03-CL-30833 | 20 |  |  | 2021-05-CL-31874 | 12 | 32 |  |
| 26 | 塑包铁丝 | 截面尺寸0.55mm，30cm长，1mm粗 | 苏墨、昱荣 |  | 公斤 |  |  | 2021-02-TH-32708 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 27 | 镀锌低碳钢钢丝 | φ1.2mm，18# | 展斌、铭安普、城达发 |  | 公斤 |  |  |  |  |  |  | 2021-04-WX-33713 | 2 | 2021-05-WX-35623 | 2 | 4 |  |
| 28 | 石英砂 | 25公斤/包，2-4mm | 华膜、源捷胜 |  | 包 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34876 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
| 29 | 聚氨脂 | 10公斤/桶，亲水性聚氨脂注浆液 | 固恩、金炜通塑料制品、盾能 |  | 桶 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-05-WX-35646 | 5 | 5 |  |
| 30 | 改性环氧树脂灌浆材料 | 双组份，A组分环氧树脂灌浆料20KG，B组分固化剂2.5KG，22.5KG/套 | 中科院广州化灌、常州永安固、广州科盾防水材料 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 2021-04-WX-34326 | 1 | 2021-05-WX-35645 | 1 | 2 |  |
| 31 | 弹性环氧树脂混凝土防水防腐涂料 | 双组份，A组分环氧涂料20KG，B组分固化剂2.5KG，22.5KG/套。 | 中科院广州化灌、可慧（上海）新材料、新曼联(北京)工程材料 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 2021-04-WX-34328 | 1 |  |  | 1 |  |
| 32 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | 25KG/袋 | 大禹神工、东方雨虹、天元防水 |  | 袋 |  |  |  |  |  |  | 2021-04-WX-34327 | 1 |  |  | 1 |  |
| 33 | 汽车原子灰 | 要成分为滑石粉、钛白粉、树脂等。易刮涂；柔韧性好不开裂；附着力强不脱落耐冲洗；粉质细腻填充性好；硬度高结实耐用；原子灰1kg/桶+固化剂为1套，调配比例100：2。 | 玉奕、七彩佳 |  | 套 | 2021-01-CL-31294 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 附图 |
| 34 | 腻子粉 | 白色，1KG/桶 | 汉林、七彩佳 |  | 桶 | 2021-01-CL-31292 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 35 | 净味乳胶漆 | 家丽安净味，5L/桶，不可调色款，兑水比例5%-10%，颜色：哑光白色 | 多乐士(DULUX)、七彩佳 |  | 桶 | 2021-01-CL-31293 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| 36 | 六角止水针头 | 注浆嘴,型号为A-10,长度：10cm | 洛菲斯、康准、钱禹 |  | 个 | 2021-01-WX-34492 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 37 | 脚手架 | 建筑用脚手架：1.7m高*0.95m宽*1.8m长；Q235钢材，镀锌处理，配齐脚手架桥板 | 佑建、君涵 |  | 件 |  |  | 2021-02-TH-32681 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 38 | 圆钢 | 45# φ30*2000mm | 中祥、广发 |  | 条 | 2021-01-JDX-02748 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 39 | 圆钢 | 45# φ40*2000mm | 中祥、广发 |  | 条 | 2021-01-JDX-02749 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 40 | 圆钢 | 45# φ50*2000mm | 中祥、广发 |  | 条 | 2021-01-JDX-02750 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 41 | 圆钢 | 45# φ60*2000mm | 中祥、广发 |  | 条 | 2021-01-JDX-02751 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 42 | 花纹铝板 | 1000×2000×3mm，（室内使用，五条筋花纹 | 南南铝业、苹果铝业、凤铝铝业、欧艺 |  | 块 | 2021-01-CL-31053 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 43 | 铝板 | 铝合金材质，表面光滑，厚度2.85±0.05mm，不折边，长度1.2米，宽度1米，素色。 | 南南铝业、苹果铝业、凤铝铝业、欧艺 |  | 块 | 2021-01-CL-29841 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 44 | 铝板 | 1000×2000×3mm，银色，不折边 | 南南铝业、苹果铝业、凤铝铝业、欧艺 |  | 块 | 2021-01-CL-31054 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 45 | 钢板 | 20*1030*310mm，Q235 | 中祥、广发 |  | 块 | 2021-01-JDX-02756 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 46 | 镀锌钢板 | 0.5*1220*2440，DX51D-Z80 | 中祥、广发 |  | 块 | 2021-01-JDX-02758 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 47 | 计轴划轴板 | 304+45#钢 | 科安达 |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021-05-CBZ-00654 | 14 | 14 |  |
| 48 | 无障碍坡道板 | 1、材质：使用绝缘材料，防滑，绝缘，无锋利或尖锐的边缘，不损坏车门、屏蔽门、车门门槛等设备 2、采用提手折叠设计，展开、收纳尺寸： 展开尺寸：长700*宽800mm（±100mm） 收纳尺寸：宽度不超过410mm 3、安全承重≥250公斤，适用于手动轮椅，电动轮椅，代步车等 4、产品重量≤5.5公斤 5、提供产品使用培训（提供使用视频或现场操作） 6、在坡道板中部使用喷漆竖向喷印“靠近列车”、“此面朝上”、“靠近站台”黄色字样，喷印字样尺寸60cm×26cm | 思陆 |  | 个 |  |  | 2021-02-KY-03921 | 5 |  |  | 2021-04-KY-04291 | 19 | 2021-05-CBZ-00629 | 17 | 41 | 附图 |

| 序号 | 计划序号 | 物资名称 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021-03-WX-35035 | 重型电缆井盖 |  |
| 6 | 2021-01-WX-34379 | 车站通道门锁锁芯 |  |
| 8 | 2019-01-WX-18701 | 控制柜连杆锁 |  |
| 10 | 2021-01-WX-34380 | 钢质防火门把手 |  |
| 11 | 2019-02-WX-20916 | 卫生间隔断门把手 |  |
| 33 | 2021-01-CL-31294 | 汽车原子灰 |  |
| 48 | 2021-02-KY-03921 2021-04-KY-04291 2021-05-CBZ-00629 | 无障碍坡道板 |  |

上限控制价及比选文件的其他内容不变。

比选人：南宁轨道交通集团有限责任公司

日期：2021年8月16日